Аннотации к рабочим программам по профессии

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Техническое черчение

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной дисциплины  «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии  с ФГОС по  профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

1.2. Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

читать технические чертежи, проекты, структурные, монтажные, принципиальные электрические схемы; схемы соединений и подключений;

выполнять эскизы деталей и сборочных единиц, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов и узлов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД);

виды нормативно-технической документации;

технику и принципы нанесения размеров;

основы проекционного черчения;

виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых принципиальных электрических схем;

правила выполнения чертежей, схем и эскизов по специальности;

правила чтения технической и технологической документации электрооборудования и электрических сетей.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются

общие и профессиональные компетенции:

| Шифр компетенции по ФГОС | Формулировка компетенции |
| --- | --- |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| ПК 1.1 | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 3.3 | Устанавливать и подключать распределительные устройства. |
| ПК 3.4 | Устанавливать и подключать приборы вторичных цепей. |

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 82 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 55 часов;

самостоятельной работы обучающегося  - 27 часов.

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 82 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 55 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 27 |
| контрольная работа | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 27 |
| в том числе: |  |
| внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебников, конспектом лекций; подготовка к практическим занятиям, оформление практических работ; творческие работы (проектная деятельность, подготовка сообщений, рефератов, составление кроссвордов); поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для проектной деятельности, рефератов и сообщений. | 6 9 6 6 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

Электротехника

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

- Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.

1.3.	Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять расчеты параметров электрических цепей постоянного и переменного токов, переменного трехфазного тока;

- производить выбор измерительного прибора по заданному измеряемому параметру и точности измерения;

- подключать измерительные приборы в электрическую цепь;

- подключать силовые и измерительные трансформаторы в электрическую цепь;

- определять коэффициент трансформации и величину потерь в трансформаторе;

- подключать различных типов электродвигатели к электрической сети;

- подключать коммутационные аппараты к электрической сети и оборудованию;

- производить выбор и расчет параметров устройств защиты электрических цепей и оборудования;

- идентифицировать полупроводниковые приборы;

- определять исправность полупроводниковых приборов;

- читать несложные электронные схемы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные законы электротехники;

- параметры электрических и магнитных цепей и единицы их измерений;

- элементы электрических цепей, их типы, назначение и характеристики;

- свойства электрических цепей переменного тока, содержащих активные и реактивные элементы;

- основные системы электроизмерительных приборов, их параметры;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 95 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 63часа;

самостоятельной работы обучающегося — 32часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 95 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 63 |
| в том числе: Практические занятия | 14 |
| контрольная работа | 1 |
| Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) | 32 |
| в том числе: проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторным занятиям, контрольной работе | 8 8 10 6 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

Электроматериаловедение

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Электроматериаловедение» является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Электроматериаловедение» относится к общепрофессиональному циклу образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:

определять характеристики материалов по справочникам;

выбирать материалы по их свойствам и условиям эксплуатации;

знать:

общие сведения о строении материалов;

классификацию электротехнических материалов;

механические, электрические, тепловые, физико-химические характеристики материалов;

основные виды проводниковых, полупроводниковых, диэлектрических и магнитных материалов, их свойства и области применения;

состав, основные свойства и назначение припоев, флюсов, клеев.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;

самостоятельной работы – 20 часов.

2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 20 |
| контрольная работа | 1 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебников, конспектом лекций; творческие работы (проектная деятельность, подготовка сообщений, рефераты, составление кроссвордов); поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для проектной деятельности, рефератов и сообщений; подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по выполненным работам | 6 5 4 5 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

Автоматизация производства

1.паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОй ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

  - Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина «Автоматизация производства» относится к общепрофессиональному циклу

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- Использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации производственного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- Цели и задачи автоматизации производства

- Структуру систем автоматического управления

- Приборы и аппараты систем автоматического управления

- Микропроцессорные системы автоматического управления

- Гибкие автоматизированные системы

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

- СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 8 |
| Контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| Работа с учебником, конспектом лекций | 12 |
| Поиск информации в сети Интернет, подготовка рефератов | 8 |
| Итоговая аттестация форме зачета |

Основы экономики

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных рабочих по профессии:

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к общепрофессиональному циклу.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

иметь представление:

- об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

знать:

- организацию производственного и технологического процессов;

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (предприятия), показатели их эффективного использования;

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги),

- формы оплаты труда в современных условиях;

- знать методику разработки бизнес-плана;

-    основные организационно-правовые формы  предпринимательства;

уметь:

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.

- эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения  рентабельности  производства

- находить и использовать необходимую экономическую информацию.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов,

2. СТРКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | 10 |
| контрольная работа | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебников, конспектом лекций; выполнение индивидуальных заданий, составление схем, таблиц, решение задач; творческие работы разных видов (проектная деятельность, подготовка сообщений, рефераты, составление кроссвордов, выпуск стенгазет и т.д.); поиск информации в сети Интернет, подготовка материала для исследовательской (проектной) деятельности, рефератов и сообщений; презентаций. | 7 2 6 5 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |

Общая технология электромонтажных работ.

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной подготовки по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать электромонтажные работы, производить подготовительные работы; принимать сооружения под монтаж, комплектовать монтажные работы необходимым инструментами, оборудованием, заготовками, материалами;

производить слесарные работы, пользоваться разнообразным электромонтажным инструментом, приспособлениями и оборудованием;

устанавливать крепежные детали и опорные конструкции;

выполнять сверлильные и пробивные работы;

выполнять соединение жил проводов и кабелей различными способами;

производить несложные электро-и газосварочные работы;

производить монтаж заземляющих устройств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

организацию электромонтажных работ, состав и технологию выполнения подготовительных работ;

правила приемки сооружений под монтаж, приемки и хранения инструмента, оборудования и материалов;

назначение и устройство кабельных изделий;

способы соединения и оконцевании жил проводов и кабелей;

общие сведения о газо- и электросварочном оборудовании;

слесарные работы, такелажные и стропальные работы;

электромонтажный инструмент, приспособления и оборудование;

техническую документацию на электромонтажные работы

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;

самостоятельной работы обучающегося  25 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 75 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 50 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 20 |
| контрольные работы | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 25 |
| Работа с учебником, графическая работа и т.д. Реферат Расчетно-графическая работа | 4 2 3 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. |

Безопасность жизнедеятельности

1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной  дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся,  должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся,  должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32  часа;

- самостоятельной работы обучающегося  16  часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 48 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 32 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 7 |
| Контрольная работа | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 16 |
| в том числе: работа над материалом учебников, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети Интернет. | 10 2 4 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |

ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

- паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ.01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

- Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.

- Контролировать качество выполненных работ.

- Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для профессиональной подготовки по профессиям

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям-электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям;

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;

-выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

-участие в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, - измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования;

-демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

уметь:

-составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

- прокладывать временные осветительные проводки;

-производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

-производить измерение параметров электрических цепей;

-использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

-подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; -производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

-производить расчет и выбор устройств защиты;

-производить заземление и зануление осветительных приборов;

-производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

-пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

-находить место повреждения электропроводки;

-определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

-производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену;

-пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями;

знать:

-типы электропроводок и технологию их выполнения;

-схемы управления электрическим освещением;

-организацию освещения жилых, административных и общественных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех  видов;

-способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

-типы источников света, их характеристики;

-типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; правила заземления и зануления осветительных приборов;

-критерии оценки качества электромонтажных работ;

-приборы для измерения параметров электрической сети;

-порядок сдачи-приемки осветительной сети;

-типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

-методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

-правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

-правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 1092 часа

В том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168часов;

самостоятельной работы обучающегося 84 часов;

Учебная практика  444 час.

Производственная практика 396 час.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Монтаж осветительных проводок и оборудования», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями :

| Код | Наименование результата обучения. |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную зависимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ профессионального модуля ПМ.01

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1 Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования | 696 | 168 | 70 | 84 | 444 | - |
|  | Производственная практика, часов | 396 |  | 396 |
|  | Всего: | 1092 | 168 | 70 | 84 | 444 | 396 |

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ и производственной ПРАКТИКИ по ПМ.01

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 
в части освоения квалификаций:
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж осветительных электропроводок и оборудования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

- Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты.

- Контролировать качество выполненных работ.

- Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО.

Цели производственной практики:  
формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях реального производства.

Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| ПК1.1.Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | Соблюдение организации рабочего места, знание электробезопасности. Составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети. Прокладывать временные осветительные проводки. Производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей. Производить измерение параметров электрических цепей. Использовать электрические принципиальные и монтажные схемы. Правильно организовывать подготовительные и заготовительные работы под монтаж электропроводок, правильная комплектация необходимыми инструментами , оборудованием, заготовками, материалами согласно технической документации : СНиПа, ПТЭ, ПУЭ. Соблюдение технологической последовательности монтажа |
| ПК 1.2 Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | Правильно производить монтаж осветительных электроустановок согласно проекту, в котором приводятся светотехнические расчеты и расчет осветительной сети. Правильно производить монтаж электроустановок согласно требованиям его норм и правил, устанавливающих ПУЭ и СНиП, а также монтажными инструкциями заводов-изготовителями электрооборудования, электромонтажных устройств и изделий. Уметь учитывать характер технологического процесса, условия эксплуатации и состояния окружающей среды. Производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов. Производить расчет и выбор устройств защиты. Производить заземление и зануление осветительных приборов. Производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа. |
| ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. | Соблюдение чистоты контактных поверхностей, требуемое контактное давление, предохранять от пережигания отдельные проволоки, защищать изоляцию от перегрева и повреждения пламенем, предотвращать растекание алюминия, защищать места соединения и оконцевания от коррозии, а алюминий от окисления , выбор требуемого типоразмера наконечника или гильзы в соответствии с сечением и конструкцией опрессовываемой жилы. Пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети |
| ПК 1.4.Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | Находить место повреждения электропроводки. Определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты. Производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену. Пользоваться приборами , инструментами и приспособлениями. |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
В рамках освоения ПМ. 01 -  444часа

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  практики:
В рамках освоения ПМ. 01  - 396 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ и ПРПОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
Монтаж осветительных электропроводок и оборудования.

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ПК1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ПК1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную зависимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

3. СТРУКТУРА и содержание УиПП

3.1. Тематический план учебной практики по  ПМ01.

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1-1.4 | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. | 444 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | УП.01. | 444 |
|  |  |  |  | 1 курс | 138 |
|  |  |  |  | Тема 1.Вводное занятие и техника безопасности | 6 |
|  |  |  |  | Тема 2.Экскурсия на строительно -монтажный объект | 12 |
|  |  |  |  | Тема 3. Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. |  |
|  |  |  |  | Тема 3.1.Ознакомление с инструментами приспособлениями для соединений и ответвлений ТПЖ | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.2.Технология выполнения контактных соединений до10мм2 | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.3 .Способы соединений при разрывах ТПЖ | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.4 .Способы контактных соединений при ответвлений ТПЖ | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.5.Способы соединений в ответвительных коробках | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.6.Способы присоединений к сжимам | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.7,3.8.Способы присоединений к клеммам электрооборудования | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.9,3.10.Способы опрессовки ТПЖ в гильзах и наконечниках | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.11.Термитная сварка | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.12 .Электросварка сварка | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.13. Газовая сварка | 6 |
|  |  |  |  | Проверочная работа по контактным соединениям | 6 |
|  |  |  |  | 2 курс | 210 |
|  |  |  |  | Тема 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок. |  |
|  |  |  |  | Тема 4.1.Механизмы и инструменты применяемые при монтаже электропроводок все типов | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.2.Оформление технической документации под монтаж | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.3.Электропроводка в крупнопанельном строительстве | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.4.Монтаж электропроводки в пластмассовых трубах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.5.Монтаж электропроводки в стальных трубах | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.6.Монтаж электропроводки плоскими проводами | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.7.Монтаж электропроводки на роликах, клицах, изоляторах | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.8.Монтаж электропроводки в металлрукаве, в резиновых шлангах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.9.Тросовая электропроводка | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.10 .Электроизмерительные приборы в монтаже электропроводок | 12 |
|  |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Тема 4.11.Техническое обслуживание и ремонт электропроводок в жилых, административных зданиях | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.12.Техническое обслуживание и ремонт электропроводок в стальных и изоляционных трубах | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.13 .Техническое обслуживание и ремонт электропроводок в металлрукаве, в резиновых шлангах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.14.Проверочная работа по электропроводкам всех типов | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительной электроустановки. |  |
|  |  |  |  | Тема 5.1.Общие сведения об осветительных электроустановках | 12 |
|  |  |  |  | Тема 5.2,5.3.Монтаж силовой линии осветительной установки | 12 |
|  |  |  |  | Тема 5.4.Монтаж светильников с лампами накаливания | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.5.Монтаж люстр с галогенными лампами | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.6.Монтаж светильников с люминесцентными лампами | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.7.Техническое обслуживание и ремонт светильников с лампами накаливания и ДРЛ | 12 |
|  |  |  |  | Тема 5.8.Техническое обслуживание и ремонт светильников с люминесцентными лампами | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.9.Монтаж прожекторов и их ремонт | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.10.Проверочная работа по теме осветительные электроустановки | 6 |
|  |  |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 3 курс | 96 |
|  |  |  |  | Тема 6. Комплексные работы |  |
|  |  |  |  | Тема 6.1. Комплексные работы по выполнению монтажа и обслуживания осветительных электропроводок и оборудования. | 42 |
|  |  |  |  | Тема 6.2. Комплексные работы по ремонту осветительных электропроводок и оборудования. | 48 |
|  |  |  |  | Тема 6.3.Проверочная работа по теме осветительные электропроводки и оборудование. Присвоение квалификации электромонтажник по освещению и осветительным сетям - 2 разряд. | 6 |

3.2. Тематический  план производственной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1-1.4 | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. | 396 | Комплексные работы по монтажу, обслуживанию и ремонту осветительных электропроводок и оборудования. | 3 курс |  |
|  |  |  |  | ПП.01. | 396 |
|  |  |  |  | Тема №1.Ознакомление с предприятием. | 18 |
|  |  |  |  | Тема 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок. |  |
|  |  |  |  | Тема 2.1 Подготовительные работы. | 72 |
|  |  |  |  | Тема 2.2. Монтаж защитного заземления. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 2.3 Электромонтажные работы. | 132 |
|  |  |  |  | Тема 2.4.Монтаж электропроводок всех типов. | 72 |
|  |  |  |  | Тема 2.5. Монтаж шинопроводов. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 2.6. Монтаж осветительных электроустановок. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 2.7. Монтаж кабельных линий. | 18 |
|  |  |  |  | Тема 2.8.Техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок. | 18 |
|  |  |  |  | Квалификационная проверочная работа по специальности: «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» Присвоение квалификации электромонтажник по освещению и осветительным сетям – 3 или 4 разряд. | 6 |

ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей».

1 паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Производить подготовительные работы.

- Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

- Устанавливать и подключать распределительные устройства.

- Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

- Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей.

- Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для профессиональной подготовки по профессиям

Электромонтажник по освещению и осветительным сетям-электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям;

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен:

Иметь практический опыт:

Выполнения внутри- и межблочных соединительных  электропроводок различных типов;

Участия в установке и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования;

Установки и подключения приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления,

Устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов,

Приборов и аппаратов регулирования и контроля;

Участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа вторичных устройств, измерении параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений;

Демонтаж и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

Уметь:

Использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ;

Производить работы по монтажу электропроводок вторичных цепей различными способами;

Пользоваться проектной документацией;

Составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы;

Использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей;

Пользоваться инструментом для электромонтажных работ;

Производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств;

Использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию;

Использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления;

Производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики;

Оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей;

Устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов;

Производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

Пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами;

Знать:

Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию выполнения монтажа электропроводок вторичных цепей различными способами;

Требования к выполнению монтажа вторичных цепей;

Типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ;

Условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах;

Общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей;

Типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей;

Методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики;

Критерии оценки качества электромонтажных работ;

Порядок сдачи- приемки распределительных устройств и вторичных цепей;

Объем и нормы приемо- сдаточных испытаний;

Состав и оформление приемо- сдаточных документов;

Типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей;

Методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов;

Типы и методику применения контрольно- измерительных приборов;

Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

Правила техники безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 744часов

В том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов,

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов;

самостоятельной работы обучающегося 60 часов;

Учебная практика  204 час.

Производственная практика 360 час.

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения. |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы. |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок. |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства. |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. |
| ПК 3.5. | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК 3.6. | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную зависимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию ,осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 384 | 120 | 50 | 60 | 204 | - |
|  | Производственная практика, часов | 360 |  | 360 |
|  | Всего: | 744 | 120 | 50 | 60 | 204 | 360 |

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ и производственной ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ.03 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 
в части освоения квалификаций:
Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

-Производить подготовительные работы.

-Выполнять различные типы соединительных электропроводок.

-Устанавливать и подключать распределительные устройства.

-Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей.

-Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей.

-Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и  вторичных цепей.

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики:

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

Требования к результатам освоения учебной и производственной практики
В результате прохождения учебной и производственной  практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь:

| ВПД | Требования к умениям |
| --- | --- |
| ПК3.1. Производить подготовительные работы | Использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ. Пользоваться проектной документацией. |
| ПК 3.2.Выполнять различные типы соединительных электропроводок. | Правильно организовывать подготовительные и заготовительные работы под монтаж электропроводок, правильная комплектация необходимыми инструментами, оборудованием, заготовками, материалами согласно технической документации : СНиПа, ПТЭ, ПУЭ. Соблюдение технологической последовательности монтажа. Выполнение измерения параметров расчета электропроводок. Составление простых электрических принципиальных и монтажных схем. |
| ПК3. 3.Устанавливать и подключать распределительные устройства. | Участие в установке и подключении щитов , щитков шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования . Использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей. Пользоваться инструментом для электромонтажных работ .Производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств. |
| ПК 3. 4.Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. | Использовать при монтаже электрические, принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию. Использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления. Производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики. |
| ПК3.5.Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. | Оценивать качества электромонтажных работ и надежность контактных соединений. Производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств. Пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей. |
| ПК 3.6.Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. | Устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей Производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей. Пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами. |

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:

В рамках освоения ПМ. 03  - 204часов

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  практики:

В рамках освоения ПМ. 03  - 360 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей
необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ПК3.1. | Производить подготовительные работы. |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок. |
| ПК3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства. |
| ПК3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. |
| ПК3.5. | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ПК3.6. | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

3. СТРУКТУРА и содержание УиПП

3.1. Тематический план учебной практики по ПМ03.

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.3.1-3.6 | ПМ.03 Монтаж распределитель-ных устройств и вторичных цепей. | 204 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В ПРА | УП.03. | 204 |
|  |  |  |  | 2 курс | 108 |
|  |  |  |  | Тема 1.Вводное занятие и техника безопасности | 6 |
|  |  |  |  | Тема 2. Экскурсия на трансформаторную подстанцию ТП-8100 | 6 |
|  |  |  |  | Тема 3. Монтаж, обслуживание и ремонт ВЛ до 1кВ | 12 |
|  |  |  |  | Тема4. Монтаж и техническое обслуживание распределительных устройств до 1кв. |  |
|  |  |  |  | Тема4.1. Назначение щитков и ящиков | 6 |
|  |  |  |  | Тема4.2 . Монтаж щитков ЩК, ЩЭ, ОПВ. ЯРП | 6 |
|  |  |  |  | Тема4.3 . Монтаж 1-3 –х фазных счетчиков | 6 |
|  |  |  |  | Тема4.4. Обслуживание и ремонт щитков и ящиков | 6 |
|  |  |  |  | Тема4.5. Проверочная работа по теме | 6 |
|  |  |  |  | Тема5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пускорегулирующей аппаратуры. |  |
|  |  |  |  | Тема5.1. Назначение ПРА | 6 |
|  |  |  |  | Тема5.2. Монтаж КС-2-х,3-х штифтовых | 6 |
|  |  |  |  | Тема5.3. Монтаж МП и контактора 0-1 величины | 6 |
|  |  |  |  | Тема5.4. Монтаж МП и контактора 2-3 величины. | 6 |
|  |  |  |  | Тема5.5. Монтаж ТР. | 6 |
|  |  |  |  | Тема5.6. Монтаж МП и контактора ПАЕ | 6 |
|  |  |  |  | Тема5.7. Проверочная работа по темам 3-5. | 6 |
|  |  |  |  | Тема5.8. Монтаж МП и контактора ПА. | 6 |
|  |  |  |  | Проверочная работа по теме№1-№5. | 6 |
|  |  |  |  | 3 курс | 96 |
|  |  |  |  | Тема5.9. Сборка схем производственных механизмов | 60 |
|  |  |  |  | Тема6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электрических машин переменного и постоянного тока. |  |
|  |  |  |  | Тема6.1. Монтаж и техническое обслуживание электрических машин переменного тока | 6 |
|  |  |  |  | Тема6.2. Подключение электродвигателей Ремонт электродвигателей | 6 |
|  |  |  |  | Тема7. Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов. |  |
|  |  |  |  | Тема7.1. Монтаж трансформаторов напряжения и тока | 6 |
|  |  |  |  | Тема7.2. Ремонт трансформаторов напряжения и тока | 6 |
|  |  |  |  | Тема8. Монтаж и техническое обслуживание РУ выше 1кВ | 6 |
|  |  |  |  | Проверочная работа по темам 5-8. Присвоение квалификации электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям - 2 разряд | 6 |

3.2. Тематический  план производственной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.3.1-3.6 | ПМ.03 Монтаж распределитель-ных устройств и вторичных цепей. | 306 | Комплексные работы по монтажу, обслуживанию и ремонту ПРА и электрооборудования | 3 курс |  |
|  |  |  |  | ПП.03. | 360 |
|  |  |  |  | Тема 1.Ознакомление с предприятием. | 18 |
|  |  |  |  | Тема2. Техническое обслуживание, монтаж и ремонт электрооборудования предприятия с учетом специализации производства. |  |
|  |  |  |  | Тема2.1.Вспомагательные монтажные работы. | 48 |
|  |  |  |  | Тема 2.2.Монтаж, техническое обслуживание РУ до 1кВ. | 48 |
|  |  |  |  | Тема 2.3. Монтаж и техническое обслуживание воздушных линий.. | 48 |
|  |  |  |  | Тема 2.4. Монтаж и ремонт пусковой аппаратуры. | 48 |
|  |  |  |  | Тема 2.5.Монтаж и техническое обслуживание электродвигателей. | 96 |
|  |  |  |  | Тема 2.6. Монтаж и техническое обслуживание трансформаторов. | 30 |
|  |  |  |  | Тема 2.7. Монтаж и техническое обслуживание РУ выше 1000В. | 18 |
|  |  |  |  | Квалификационная проверочная работа по специальности: «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» Присвоение квалификации электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям – 3 или4 разряд | 6 |