Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

учебной дисциплины

ОП.03 Электротехника

По специальности:

23.02.06. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

| Рассмотрена на заседании МК _________________________ _________________________ __________\______________ «_____» ___________ 20____г. Протокол №___ | Согласовано ________ / ____________ «___» __________ 20 __________ | Утверждаю Зам. директора по УР ________ / Цыбизова А.В. «___» __________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

Регистрационный № ________

«_____» _____________ 20___г.

Преподаватель

Другова Елена Вячеславовна

(ФИО разработчика)

Рязань, 2018

Рабочая программа по учебной дисциплины «Электротехника» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (СПО):

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации учебной дисциплины | 19 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 21 |

- паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины электротехника является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности СПО:

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- производить расчет параметров электрических цепей;

- собирать электрические схемы и проверять их работу.

Должен знать:

- методы преобразования электрической энергии;

- сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях;

- порядок расчета их параметров.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  140 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа;

- самостоятельной работы обучающегося - 47 часов

- СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 140 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 93 |
| В том числе: лабораторные занятия | 8 |
| практические занятия | 50 |
| Контрольная работа | - |
| Самостоятельная (внеудиторная) работа обучающегося (всего) | 47 |
| В том числе: Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач по образцу, подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям, работа с техническими справочниками, подготовка презентаций и выполнение рефератов. | 12 10 10 10 5 |
| Итоговая аттестация в форме: Экзамен |

# Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Электротехника »

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная(внеаудиторная) работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электростатика |  | 12 |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала Электрические заряды, электрическое поле. Характеристика электрического поля. Проводники и диэлекрики в электрическом поле. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа. Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, составление текстов для взаимоконтроля, подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа с дополнительной литературой и интернет - ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Электрические заряды, электрическое поле, закон Кулона, диэлектрическая проницаемость. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрическое напряжение, электрический потенциал, единицы измерения. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. | 1 |  |
| Тема1.2. Электрическая емкость и конденсаторы | Содержание учебного материала Электрическая емкость. Конденсаторы, электрическая емкость плоского конденсатора. Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, смешанное. Энергия электрическое поля конденсатора. Типы конденсаторов. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Расчет эквивалентной емкости, напряжения и заряда батареи конденсаторов при последовательном соединении конденсаторов. Расчет эквивалентной емкости, напряжения и заряда батареи конденсаторов при параллельном соединении конденсаторов. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к практическим занятиям, подготовка сообщений и презентаций по изучаемой теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Понятие «электрическая емкость». Емкость конденсатора. Единицы измерения. Конденсаторы, их виды, условные обозначения. Энергия электрического поля. Соединения конденсаторов в батареи. Типы конденсаторов и их применение на подвижном составе железнодорожного транспорта. | 3 |  |
| Раздел2. Электрические цепи постоянного тока |  | 50 |  |
| Тема 2.1 Электрический ток, сопротивление, проводимость | Содержание учебного материала Основные понятия постоянного электрического тока. Закон Ома. Электрическое сопротивление и проводимость. Резисторы, реостаты, потенциометры | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа Проверка закона Ома для участка цепи | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета по лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и создание презентаций по изучаемой теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Электрический ток; направление, сила, плотность. Единицы измерения. Закон Ома для участка цепи без электродвижущей силы(ЭДС). Сопротивление и проводимость, единицы измерения. Зависимость сопротивления от температуры. Понятие о линейных и нелинейных элементах. Резисторы, реостаты, потенциометры, их условные обозначения, схемы включения. Биографии ученых, открывших основные электротехнические законы. Составление тестов по изучаемому материалу для взаимоконтроля. | 2 |  |
| Тема 2.2. Электрическая энергия и мощность | Содержание учебного материала Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая сила источника электрической энергии. Работа и мощность в электрической цепи, единицы измерения. Баланс мощности, электрической КПД. Закон Джоуля – Ленца. | 2 | 22 |
|  | Лабораторная работа Исследование цепи постоянного тока с одним переменным сопротивлением. Измерение мощности в цепи постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений и презентаций: Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая сила источника электрической энергии. Баланс мощностей, электрический КПД Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Защита проводов от перегрузки. | 2 |  |
| Тема 2.2. Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая сила источника электрической энергии. Работа и мощность в электрической цепи, единицы измерения. Баланс мощностей, электрический КПД. Закон Джоуля – Ленца. | 2 | 2 |
|  | Лабораторная работа Исследование цепи постоянного тока с одним переменным сопротивлением. Измерение мощности в цепи постоянного тока. | 1 |  |
|  | Практическое занятие: Расчет мощности | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений и презентаций: Замкнутая электрическая цепь, основные элементы. Электродвижущая сила источника электрической энергии. Баланс мощностей, электрический КПД Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Защита проводов от перегрузки. | 2 |  |
| Тема 2.3. Расчет электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала Законы Кирхгофа. Последовательное, параллельное, смешанное соединение потребителей. Эквивалентное сопротивление цепи. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Расчет цепей при последовательном и параллельном соединении потребителей. Расчет смешанного соединения потребителей. Расчет потери напряжения в линии электропередачи. | 18 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Схема замещения электрической цепи. Ветвь, узел, контур электрической цепи. Первый закон Кирхгофа Второй закон Кирхгофа Работа источника электрической энергии в режиме генератора и потребителя(двигателя) Свойства последовательного соединения. Эквивалентное сопротивление. Свойства смешанного соединения. Эквивалентное сопротивление и проводимость. | 10 |  |
| Тема 2.4. Химические источники электрической энергии. Соединение химических источников в батарею | Содержание учебного материала Основные сведения о химических источниках электрической энергии. Последовательное, параллельное и смешанное соединение химических источников в батарею | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Гальванические химические источники электрической энергии, устройство, емкость, электродвижущая сила(ЭДС) Щелочные аккумуляторы; устройство, емкость, ЭНД. Кислотные аккумуляторы; устройство, емкость, ЭНД. Свойства последовательного соединения химических источников энергии в батарею. Свойства параллельного соединения химических источников электрической энергии в батарею. Свойства смешанного соединения химических источников электрической энергии в батарею. | 1 |  |
| Раздел 3. Электромагнетизм |  | 13 |  |
| Тема 3.1. Магнитное поле постоянного тока | Содержание учебного материала Магнитное поле и его характеристики. Магнитные свойства материалов. Электромагнитная сила. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций Понятие магнитного поля, графическое изображение магнитных полей постоянного магнита, проводника с током, кругового тока, катушка с током. Мнемонические правила: правило «правого винта», правило «обхвата правой рукой». Магнитные полюса. Характеристики магнитного поля: магнитный поток, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитное потокосцепление, единицы измерения. Магнитная проницаемость, магнитные материалы. Намагничивание ферромагнетиков. Гистерезис. Действие магнитного поля на проводник с током, правило «левой руки» | 1 |  |
| Тема3.2 Электромагнитная индукция | Содержание учебного материала Явление электромагнитной индукции, закон электромагнитной индукции, право Ленца. Вихревые токи. Явление самоиндукции, электродвижущая сила (ЭДС) самоиндукции, индуктивность. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктность. | 1 | 1 |
|  | Практическое занятие Расчет неразветвленной магнитной цепи | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений и презентаций: Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции, правило Ленца. Вихревые токи, их потери, использование. Движение проводника в магнитном поле, ЭДС индукции, мнемоническое правило «правой руки», Явление самоиндукции, ЭДС самоиндукции, индуктивность. Явление взаимоиндукции, ЭДС взаимоиндукции, взаимная индуктивность. Принцип действия трансформатора. | 3 |  |
| Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока. |  | 37 |  |
| Тема 4.1. Синусоидальный электрический ток | Содержание учебного материала Получение переменного синусоидального тока. Характеристики синусоидального изменяющихся величин электрического тока. Графическое изображение синусоидально изменяющихся величин. Действующее и среднее значение переменного тока. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие Расчет сопряжения мощности. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций Получение переменного однофазного тока, волновая и векторная диаграммы синусоидального тока. Параметры переменного синусоидального тока: мгновенное, амплитудное, действующее, среднее значение, частота, угловая частота, период, начальная фаза, сдвиг фаз. Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. | 4 |  |
| Тема 4.2. Линейные электрические цепи синусоидального тока | Содержание учебного материала Активное сопротивление, индуктивность, емкость в цепи переменного тока. Закон Ома, реактивное сопротивление, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, векторные диаграммы, треугольники сопротивлений, треугольники мощностей, коэффициент мощности. Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов, векторные диаграммы, проводимости в цепях переменного тока. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и емкости. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Электрическая цепь переменного тока с активным сопротивлением, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, активное сопротивление, активная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с индуктивностью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, индуктивное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с емкостью, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, емкостное сопротивление, реактивная мощность, единицы измерения. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов, векторные диаграммы напряжений и тока. Закон Ома, полное сопротивление, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники сопротивлений и мощностей. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности, векторные диаграммы напряжения и оков. Закон Ома, полная проводимость, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и мощностей. Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением напряжения и токов. Закон Ома, полная проводимость, полная мощность, коэффициент мощности, единицы измерения. Треугольники проводимостей и мощностей. | 1 |  |
| Тема 4.3. Резонанс в электрических цепях переменного однофазного тока | Содержание учебного материала Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. | 2 | 1 |
|  | Практические занятия Расчет цепей при последовательном соединении потребителей. Расчет цепей при параллельном соединении потребителей. Расчет смешанного соединения потребителя. | 10 |  |
|  | Лабораторные работы Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс напряжений. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Резонанс токов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений и презентаций: Последовательное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма тока и напряжений, закон Ома, треугольник сопротивлений и мощностей. Резонанс напряжений, условия возникновения. Параллельное соединение катушки индуктивности и конденсатора, векторная диаграмма напряжения и токов, закон Ома, треугольник проводимостей и мощностей. Резонанс токов; условия возникновения, применение. Коэффициент мощности, его значение, способы улучшения. | 7 |  |
| Раздел 5. Трехфазные цепи |  | 10 |  |
| Тема 5.1. Получение трехфазного тока | Содержание учебного материала Получение трехфазной системы ЭДС. Трехфазный генератор. Соединение обмоток трехфазного генератора. Фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы. | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Получение трехфазного тока, принцип действия простейшего трехфазного генератора. Соединение обмоток трехфазного генератора «звездой», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником», фазные и линейные напряжения, векторные диаграммы напряжений. | 1 | 3 |
| Тема 5.2. Расчет цепей трехфазного тока | Содержание учебного материала Соединение потребителей «звездой». Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. Роль нейтрального провода. Соединение потребителей «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи, векторные диаграммы. | 2 | 2 |
|  | Практические занятия Расчет трехфазной цепи для симметричной нагрузки при соединении «звездой». Расчет трехфазной цепи для симметричной нагрузки при соединении «треугольником» | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений и презентаций: Соединение нагрузки «звездой». Векторные диаграммы напряжений и токов. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «звездой». Соотношение между фазными и линейными токами. Роль нейтрального провода при соединении нагрузки «звездой». Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении «треугольником». Соотношение между фазами и линейными токами. | 2 |  |
| Раздел 6. Электрические измерения |  | 8 |  |
| Тема 6.1. Измерительные приборы | Содержание учебного материала. Сущность и значение электрических измерений. Основные методы электрических измерений. Средства измерения электрических величин. Устройство электроизмерительных приборов. Погрешность приборов. | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Устройство, принцип действия приборов магнитоэлектрической системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электромагнитной системы, применение. Устройство, принцип действия приборов электродинамической и ферромагнитной систем, применение. Погрешность измерительных приборов. Условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов. | 1 |  |
| Тема 6.2. Измерение электрических сопротивлений | Содержание учебного материала Классификация электрических сопротивлении. Измерение средних электрических сопротивлений косвенным методом (амперметр – вольтметр). Измерение средних сопротивлений мостом и омметром. Измерение больших сопротивлений мегомметром. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами, подготовка к экзамену. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Классификация электрических сопротивлений: малые, средние и большие сопротивления. Схемы подключения измерительных приборов при измерении сопротивлений косвенным методом. | 1 |  |
| Тема 6.3. Измерение мощности и энергии | Содержание учебного материала Измерение мощности в цепи постоянного и переменного тока. Измерение мощности в цепях трехфазного тока. Измерение энергии в цепях переменного тока. Счетчики электрической энергии. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Измерение мощности в цепях однофазного переменного тока, электродинамический и ферродинамический ваттметр, принцип действия. Измерение мощности в цепях трехфазного тока одним, двумя и тремя ваттметрами, схемы подключения. Принцип действия однофазного индукционного счетчика. Схема подключения. | 1 |  |
| Раздел 7. Электрические машины |  | 10 |  |
| Тема 7.1. Трансформаторы | Содержание учебного материала Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы, типы трансформаторов | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Виды трансформаторов. Устройство однофазного трансформатора. Принцип действия однофазного трансформатора. Режимы холостого хода, короткого замыкания однофазного трансформатора и под нагрузкой. Потери и КПД трансформаторов. | 1 |  |
| Тема 7.2. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Основные характеристики машин постоянного тока. Применение машин постоянного тока на электрифицированном транспорте. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Устройство машин постоянного тока. Принцип действия машин постоянного тока. Генераторы постоянного тока, независимое, последовательное , параллельное и смешанное возбуждение. Способы запуска электродвигателя постоянного тока и регулирование частоты вращения. Механические и рабочие характеристики двигателя постоянного тока. | 1 |  |
| Тема 7.3. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала Устройство, принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Основные параметры и характеристики трехфазного асинхронного двигателя. Методы регулирования частоты вращения трехфазного двигателя. Однофазный асинхронный двигатель. | 2 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений по образцу, подготовка к лабораторной работе, к защите отчета лабораторной работе, подбор материалов, подготовка сообщений и презентаций по заданной теме, работа с дополнительной литературой и интернет – ресурсами. Примерные темы для подготовки сообщений или презентаций: Устройство и основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым и фазным ротором. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Механическая и рабочая характеристики асинхронного двигателя. Условия пуска и методы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя, реверсирование. Охрана труда при эксплуатации электродвигателей. | 2 |  |
|  | Всего | 140 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 –репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. Условия реализации программы учебной  дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация примерной программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование кабинета биологии:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно – нагляднеых пособий «Электротехника»

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учебник. 12-е изд., стер. М.: Академия, 2012.

- Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. М.: Академия, 2016.

- Фуфаева Л.И. Электротехника: Учебник. М.: Академия, 2010.

- Частоедов Л.А. Электротехника. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2006.

- Электротехнические и конструкционные материалы. Учебное пособие/ под общ. ред. В.А Филикова. М.: Академия, 2009.

Дополнительные источники:

- Анухин В.И. Допуски и посадки. 4-е изд. СПб.: Питер, 2008.

- Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф., Ибрагимов И.М. Основные нанотехнологии в технике. М.: Академия, 2010.

- Кононенко В.В., Мишкович В.И. и др. Практикум по электротехнике и электронике. Р-на/Д.: ФЕНИКС, 2007.

- Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. и др. Задачник по электротехнике. М.: Академия, 2008.

- Прошин В.М. Лабораторно – практические работы по электротехнике. М.: Академия, 2010.

- Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике: Учеб. Пособие. М.: Академия, 2010.

- Шишмарев В.Ю., Шанин В.И. Электрорадиоизмерения. М.: Академия, 2004.

- Ярочкина Г.В. Рабочая тетрадь. Электротехника. М.: Академия, 2010 г.

Учебные иллюстрированные пособия (альбомы):

- Гуркин А.Н. Электротехника: Учебное иллюстрированное пособие (альбом). М.: УМК МПС России, 2002.

- Дайлидко А.А., Далидко О.А. Электрические машины. М.: УМК МПС России. 2002.

Электронные образовательные ресурсы (КОП):

- Электрические машины постоянного тока. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005.

- Электротехника (постоянный ток). М,: ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2005.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных занятий, защиты рефератов или презентаций, на зачете.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: Производить расчет параметров электрических цепей; Собирать электрические схемы и проверять их работу. | Текущий контроль в форме экспертного наблюдения и оценки выполняемых расчетов на практических занятиях, наблюдаемых экспериментов на лабораторных работах, защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятием |
| Знания: Методов преобразования электрической энергии; Сущности физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; Порядка расчета их параметров. | Текущий контроль в форме устного или письменного опроса, защиты отчетов по лабораторным работам и практическим занятиям; Оценка сообщений или презентаций. |