Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

учебной и производственной практики

по ПМ.01«Монтаж осветительных электропроводок и оборудования»

по профессии:

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

| Рассмотрена на заседании МК _________________________ _________________________ __________\______________ «_____» ___________ 20____г. Протокол №___ | Согласовано ________ / ____________ «___» __________ 20___г. ____________________ ___________________ | Утверждаю Зам. директора по УР ________ / Цыбизова А.В. «___» __________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

Регистрационный № ________

«_____» _____________ 20___г.

Мастера п/о

Боброва Наталья Николаевна

Воронин Сергей Алексеевич

(ФИО разработчика)

Рязань, 2019

Рабочая программа учебной и производственной практики разработана на основе ФГОС по профессии 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования", утвержденного приказом министерством образования и науки РФ от 23 марта 2018 г. N 205
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования"

Организация-разработчик: ОГБПОУ  "Рязанский железнодорожный колледж"

Разработчики:

Боброва Н.Н.

Воронин С.А.

Содержание:

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                  4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                  7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                                         19

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ                                 21

- паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ и

производственной ПРАКТИКИ

по ПМ.01 «Монтаж осветительных электропроводок и оборудования»

#### Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной практики

В результате изучения учебной и производственной практики обучающийся должен освоить основной вид деятельности Монтаж осветительных электропроводок и оборудования и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 1 | Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |
| ПК 1.1. | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). |
| ПК 1.2. | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. |
| ПК 1.3. | Контролировать качество выполненных работ. |
| ПК 1.4. | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. |

1.1.3. В результате освоения учебной и производственной практики обучающийся  должен:

| Иметь практический опыт | выполнении электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах, в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах; установке светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов; приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажа осветительного оборудования; демонтаже и несложном ремонте осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов. |
| --- | --- |
| Уметь | составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети; прокладывать временные осветительные проводки; производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей; производить измерение параметров электрических цепей; использовать электрические принципиальные и монтажные схемы; подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов; производить крепление и монтаж электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов; производить расчет и выбор устройств защиты; производить заземление и зануление осветительных приборов; производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа; пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети; находить место повреждения электропроводки; определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты; производить демонтаж, несложный ремонт элементов осветительной сети и оборудования, либо их замену; пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями. |
| Знать | типы электропроводок и технологию их выполнения; схемы управления электрическим освещением; организацию освещения жилых, административных, общественных и промышленных зданий; устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов; способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов; типы источников света, их характеристики; типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики; правила заземления и зануления осветительных приборов; критерии оценки качества электромонтажных работ; приборы для измерения параметров электрической сети; порядок сдачи-приемки осветительной сети; типичные неисправности осветительной сети и оборудования; методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки; правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; правила охраны труда при монтаже осветительных электропроводок и оборудования. |

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и производственной практики:
Всего  582 часа, в том числе:
учебной -  144 часа, самостоятельной работы – 42 часа,

производственной  - 324 часа, самостоятельной работы – 66 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание учебной и производственной практики по ПМ.01

2.1. Тематический план учебной практики.

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1-1.4 | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. | 1002 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | УП.01. | 330 |
|  |  |  |  | 1 курс | 108 |
|  |  |  |  | Тема 1.Вводное занятие и техника безопасности | 6 |
|  |  |  |  | Тема 2.Экскурсия на строительно -монтажный объект | 6 |
|  |  |  |  | Тема 3.1.Ознакомление с инструментами приспособлениями для соединений и ответвлений ТПЖ | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.2.Технология выполнения контактных соединений до10мм2 | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.3 .Способы соединений при разрывах ТПЖ | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.4 .Способы контактных соединений при ответвлений ТПЖ | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.5.Способы соединений в ответвительных коробках | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.6.Способы присоединений к сжимам | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.7,3.8.Способы присоединений к клеммам электрооборудования | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.9,3.10.Способы опрессовки ТПЖ в гильзах и наконечниках | 12 |
|  |  |  |  | Тема3.11.Термитная сварка | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.12 .Электросварка сварка | 6 |
|  |  |  |  | Тема3.13. Газовая сварка | 6 |
|  |  |  |  | Проверочная работа по контактным соединениям | 6 |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа | 30 |
|  |  |  |  | 2 курс | 186 |
|  |  |  |  | Тема 4.1.Механизмы и инструменты применяемые при монтаже электропроводок все типов | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.2.Оформление технической документации под монтаж | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.3.Электропроводка в крупнопанельном строительстве | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.4.Монтаж электропроводки в пластмассовых трубах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.5.Монтаж электропроводки в стальных трубах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.6.Монтаж электропроводки плоскими проводами | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.7.Монтаж электропроводки на роликах, клицах, изоляторах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.8.Монтаж электропроводки в металлрукаве, в резиновых шлангах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.9.Тросовая электропроводка | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.10 .Электроизмерительные приборы в монтаже электропроводок | 6 |
|  |  |  |  | Проверочная работа по монтажу электропроводок всех типов | 6 |
| ПК.1.1-1.4 | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Тема 4.11.Техническое обслуживание и ремонт электропроводок в жилых, административных зданиях | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.12.Техническое обслуживание и ремонт электропроводок в стальных и изоляционных трубах | 6 |
|  |  |  |  | Тема 4.13 .Техническое обслуживание и ремонт электропроводок в металлрукаве, в резиновых шлангах | 12 |
|  |  |  |  | Тема 4.14.Проверочная работа по электропроводкам всех типов | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.1.Общие сведения об осветительных электроустановках | 12 |
|  |  |  |  | Тема 5.2,5.3.Монтаж силовой линии осветительной установки | 12 |
|  |  |  |  | Тема 5.4.Монтаж светильников с лампами накаливания | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.5.Монтаж люстр с галогенными лампами | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.6.Монтаж светильников с люминесцентными лампами | 12 |
|  |  |  |  | Тема 5.7.Техническое обслуживание и ремонт светильников с лампами накаливания и ДРЛ | 12 |
|  |  |  |  | Тема 5.8.Техническое обслуживание и ремонт светильников с люминесцентными лампами | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.9.Монтаж прожекторов и их ремонт | 6 |
|  |  |  |  | Тема 5.10.Проверочная работа по теме осветительные электроустановки | 6 |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа | 54 |
| ПК.1.1-1.4 | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. |  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 3 курс | 36 |
|  |  |  |  | Тема 6.1. Комплексные работы по выполнению монтажа и обслуживания осветительных электропроводок и оборудования. | 15 |
|  |  |  |  | Тема 6.2. Комплексные работы по ремонту осветительных электропроводок и оборудования. | 15 |
|  |  |  |  | Тема 6.3.Проверочная работа по теме осветительные электропроводки и оборудование. | 6 |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа | 12 |
|  |  |  |  | Всего | 426 |

2.2. Тематический  план производственной практики

| Код ПК | Код и наименования профессиональных модулей | Количество часов по ПМ | Виды работ | Наименования тем учебной, производственной практики | Количество часов по темам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК.1.1-1.4 | ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. | 1002 | Комплексные работы по монтажу, обслуживанию и ремонту осветительных электропроводок и оборудования. | 3 курс |  |
|  |  |  |  | ПП.01. | 324 |
|  |  |  |  | Тема №1.Ознакомление с предприятием. | 18 |
|  |  |  |  | Тема 2.1 Подготовительные работы. | 72 |
|  |  |  |  | Тема 2.2. Монтаж защитного заземления. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 2.3 Электромонтажные работы. | 60 |
|  |  |  |  | Тема 2.4.Монтаж электропроводок всех типов. | 72 |
|  |  |  |  | Тема 2.5. Монтаж шинопроводов. | 12 |
|  |  |  |  | Тема 2.6. Монтаж осветительных электроустановок. | 24 |
|  |  |  |  | Тема 2.7. Монтаж кабельных линий. | 18 |
|  |  |  |  | Тема 2.8.Техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок. | 18 |
|  |  |  |  | Квалификационная проверочная работа по специальности: «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» | 6 |
|  |  |  |  | Экзамен по модулю | 6 |
|  |  |  |  | Самостоятельная работа | 66 |
|  |  |  |  | Всего | 396 |

2.3. Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ-01.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов. | Коды компетенций, формиро- ванию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учебная практика – в монтажной мастерской. | 426 |  |
| Виды работ: Монтажные работы |  |  |  |
| Тема 1. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. |  | 330 |  |
|  | 1 курс | 108 |  |
| Тема 1. Вводное занятие и техника безопасности. | Квалификационная характеристика по специальностям: «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям». Что должен знать и уметь обучающийся по данным специальностям на второй разряд, третий разряд и на повышенный четвертый. Охрана труда окружающей среды. Общие вопросы по технике безопасности. Электробезопасность и пожаробезопасность. Общие правела режима учебного процесса в учебных мастерских. Расстановка учащихся по рабочим местам. Ознакомление с оборудованием рабочих мест. .Организация рабочего места. | 6 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2. Экскурсия на строительно- монтажный объект. | Ознакомление с характером работы предприятия, расположением цехов, оборудованием , рабочими местами. Ознакомление учащихся с их будущей работой в период производственной практики . Беседа с рабочими, выпускниками техникума и инженерно- техническими работниками предприятия о профессии, которой будут обучаться учащиеся. | 6 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 3.Соединение и ответвление жил проводов и кабелей. | Технология соединения и ответвления жил проводов и кабелей до 70 мм2, качество соединений токопроводящих жил проводов и кабелей, техника безопасности при всех операционных работах, соблюдение организации рабочих мест. Удаление изоляции на концах проводов различных сечений ножом, клещами и приспособлениями для съема изоляции. Выполнение колечек и пестиков на концах жил однопроволочных и многопроволочных проводов мелких сечений и их лужение . Выполнение ответвлений от магистральных проводов при помощи пропайки и специальных зажимов. Опрессовка кольцевых наконечников. Напайка припоями и опрессовка наконечников на концах жил многопроволочных проводов сечением до 70 мм2 .Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминивых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. Оконцевание многопроволочных жил обжатием в кольцевых наконечниках. Соединение медных жил большого сечения опрессовкой .Соединение и ответвление однопроволочных проводов сечением до 6мм с предварительной скруткой и последующей пропайкой. Выполнение соединений алюминиевых жил с применением гильз, опрессовкой, сваркой с флюсом и без него. Выполнение сращиваний и ответвлений жил проводов в соединительных и ответвительных коробках. Ознакомление с приемами термитной и газовой сварки алюминиевых жил проводов .Присоединение к зажимам приборов и аппаратов. Изолирование мест соединений Соблюдение техники безопасности при соединениях , ответвлениях и оконцевонии жил проводов и кабелей | 90 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | Проверочная работа: Выполнение соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей различного сечения. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа | 30 |  |
|  | 2 курс. | 186 |  |
| Тема 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок. | Область применения всех видов электропроводок, технологический процесс монтажа всех видов электропроводок, техническое обслуживание электропроводок, неисправности электропроводок и соблюдение техники безопасности при монтаже и техническом обслуживание электропроводок. | 102 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | Ознакомление с инструментом и приспособлениями .Освоение приемов пробивания и сверления отверстий и гнезд вручную, электрифицированным и пневматическим инструментом. Ознакомление с работой пиротехнической пробивной колонки и пиротехнической оправки .Крепление деталей и опорных конструкций с применением инструмента и приспособлений. Установка соединительных и ответвительных коробок для открытой проводки, проводки в стальных трубах, пластмассовых, в металлрукаве. Прокладка проводов по подготовленным трассам. Прокладка плоских проводов открыто и скрыто по разным строительным основаниям. Упражнения в заготовке проводов, их прокладке и крепления. Технологическая последовательность заготовки проводов для их индустриального монтажа. Ознакомление с лучевым и узловым принципом заготовок и особенностями их монтажа. Ознакомление с монтажом скрытых и плинтусных электропроводок при крупнопанельном и крупноблочном строительстве, со схемами заготовки проводок для индустриального монтажа ( в том числе проводок с раздельным питанием светильников и штепсельных розеток), проводок в прокатных перегородках, в каналах перекрытий и т.п.Монтаж электропроводок в стальных и пластмассовых трубах. Технологическая заготовка труб. Крепление труб по строительным основаниям. Соединение труб с ответвительными коробками и между собой Соединение тонкостенных труб. Затягивание проводов в трубы вручную и с помощью механизмов. Испытание изоляции мегаомметром . Освоение технологии монтажа тросовых проводок .Изготовление схем монтажа электропроводки для однокомнатной квартиры по раздельной схеме питания. Изготовление схем монтажа для двухкомнатной квартиры по раздельной схеме питания светильников и штепсельных розеток. Составление технологических карт на отдельные виды электропроводок Соблюдение техники безопасности при монтаже и обслуживании всех видов электропроводок Ремонт электропроводки в стальных трубах, в металлруковах, в пласмассовых трубах Ремонт электропроводок в крупнопанельном и крупноблочном и кирпичных зданиях |  |  |
|  | Проверочная работа: Составление схем монтажа электропроводки для раздельного питания светильников и штепсельных розеток. | 6 |  |
| Тема 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительной электроустановки. | Общие сведения об осветительных электроустановках, источники света, световые приборы, освещенность, расчет осветительных сетей, технология монтажа осветительных электроустановок, техническое обслуживание осветительных электроустановок, неисправности и ремонт осветительных электроустановок, соблюдение техники безопасности при монтаже и техническом обслуживании осветительных электроустановок. Освоение приемов монтажа светильников и установки их при разного рода проводках. Освоение приемов монтажа электроустановочных изделий при различных проводках. Установка светильников с предварительной их зарядкой. Присоединение к сети различных электроустановочных изделий. Установка прожекторов, регулировка фокуса.Установка счетчиков и звонков и присоединение их к сети .Установка щитков и присоединение их к сети. Установка потолочных и настенных ламповых патронов и потолочных и настенных светильников. Подвеска светильников при различных типах электропроводки. Присоединение проводов светильника к сети с помощью штепсельного разъема. Изолирование мест соединения. Установка штепсельных розеток и выключателей, кнопок. Присоединение проводок к зажимам согласно схем. Установка понижающих трансформаторов, счетчиков. Проверка схемы соединения. Проверка интенсивности освещения с помощью люксметра. Определение дифектов в люминесцентных лампах. Замена балассного сопротивления. Замена ламп различных типов .Разбор по чертежам схем присоединения счетчиков и звонков в крупнопанельных, крупноблочных и кирпичных жилых зданиях. Разбор по чертежам схем питания и распределения энергии в крупнопанельных, крупноблочных и кирпичных жилых зданиях Ремонт осветительной аппаратуры, электрических звонков .Ремонт светильников с лампами накаливаниями, люминесцентными лампами ,с лампами ДРЛ, ДРИ. | 72 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | Проверочная работа: Составление схем освещения однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартир. Монтаж светильников с люминесцентными лампами. Монтаж установочной арматуры и светильников. Выполнить замену и ремонт люминесцентных ламп. | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа | 54 |  |
|  | 3 курс | 36 |  |
| Тема 6.1. Комплексные работы по выполнению монтажа и обслуживания осветительных электропроводок и оборудования. | Удаление изоляции на концах проводов различных сечений ножом, клещами и приспособлениями для съема изоляции. Выполнение колечек и пестиков на концах жил однопроволочных и многопроволочных проводов мелких сечений и их лужение. Опрессовка однопроволочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминивых жил опрессовкой в трубчатых наконечниках. Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах. Оконцевание многопроволочных жил обжатием в кольцевых наконечниках. Соединение медных жил большого сечения опрессовкой . Выполнение соединений алюминиевых жил с применением гильз, опрессовкой, сваркой с флюсом и без него. Выполнение сращиваний и ответвлений жил проводов в соединительных и ответвительных коробках. Ознакомление с приемами термитной и газовой сварки алюминиевых жил проводов .Присоединение к зажимам приборов и аппаратов. Изолирование мест соединений Соблюдение техники безопасности при соединениях , ответвлениях и оконцевонии жил проводов и кабелей. Установка соединительных и ответвительных коробок для открытой проводки, проводки в стальных трубах, пластмассовых, в металлрукаве. Прокладка проводов по подготовленным трассам. Прокладка плоских проводов открыто и скрыто по разным строительным основаниям. Упражнения в заготовке проводов, их прокладке и крепления. Технологическая последовательность заготовки проводов для их индустриального монтажа. Монтаж электропроводок в стальных и пластмассовых трубах. Технологическая заготовка труб. Крепление труб по строительным основаниям. Соединение труб с ответвительными коробками и между собой Соединение тонкостенных труб. Затягивание проводов в трубы вручную и с помощью механизмов. Испытание изоляции мегаомметром. Изготовление схем монтажа электропроводки для однокомнатной квартиры по раздельной схеме питания. Изготовление схем монтажа для двухкомнатной квартиры по раздельной схеме питания светильников и штепсельных розеток. Составление технологических карт на отдельные виды электропроводок Соблюдение техники безопасности при монтаже и обслуживании всех видов электропроводок | 15 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 6.2. Комплексные работы по ремонту осветительных электропроводок и оборудования. | Ремонт светильников с лампами накаливаниями, люминесцентными лампами ,с лампами ДРЛ, ДРИ. Ремонт электропроводки всех типов. Ремонт светильников всех видов. Ремонт контрольно измерительных приборов. Ремонт осветительной аппаратуры (выключатели, штепсельные розетки, электрические звонки, счетчики, щитки освещения, квартирные, этажные щитки). | 15 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 6.3.Проверочная работа по теме осветительные электропроводки и оборудование. | Проверочная работа по теме осветительные электропроводки и оборудование. Присваивается квалификация по профессии электромонтажник по освещению и осветительным сетям - 2 разряда. | 6 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | Самостоятельная работа | 12 |  |
|  | Производственная практика на производстве по специальности: Электромонтажник по освещению и осветительным сетям. | 396 |  |
| Виды работ: Подготовительные работы, монтаж и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок. |  |  |  |
| Тема №1.Ознакомление с предприятием. | Ознакомление с производственным процессом данного производства или строительного объекта. Вводный инструктаж и производственные инструктажи. | 18 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема № 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок. |  | 378 |  |
| Тема 2.1 Подготовительные работы. | В процессе прохождения предвыпускной практики каждый учащийся должен выполнить примерные виды работ. Пробивка отверстий, гнезд и борозд механизированным способом. Установка и заделка деталей, крепления для проводок и шин заземления. | 72 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2.2. Монтаж защитного заземления. | Монтаж сетей заземления и зануляющих устройств, сварка шин заземления и приварка их к скобам и деталям крепления, обработка мест сварки механизированным способом, забивка электродов заземления. | 12 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | Заделка проходов через стены и перекрытия для всех видов проводок и шин заземления | 12 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2.3 Электромонтажные работы. | Разбор по чертежам схем присоединения счетчиков и звонков в крупнопанельных жилых зданиях. Составление технологических карт на отдельные виды электропроводок. Удаление изоляции .на концах проводов различных сечений ножом, клещами и приспособлениями для съема изоляции. Выполнение колечек и пестиков на концах жил однопроволочных и многопроволочных проводов мелких сечений и их лужение . Опрессовка кольцевых наконечников. Напайка припоями и опрессовка наконечников на концах жил многопроволочных проводов сечением до 70 мм2. Ознакомление с приемами термитной и газовой сварки алюминиевых жил проводов. Подготовка трасс электропроводок. Разметочные работы. Ознакомление с приспособлениями , применяемыми при разметочных работах, и приемами разметочных работ по стенам и потолкам. Пробивные и крепежные работы. Освоение приемов пробивания и сверления отверстий и гнезд вручную, электрифицированным и пневматическим инструментом. Ознакомление с работой пиротехнической пробивной колонки и пиротехнической оправки. Крепление деталей и опорных конструкций с применением инструмента и приспособлений. Армирование изоляторов всеми способами, в том числе полиэтиленовыми колпачками | 60 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2.4.Монтаж электропроводок всех типов. | Установка соединительных и ответвительных коробок для открытой проводки, проводок трубчатыми проводами и небронированными кабелями. Раскатка проводов, отмеривание и резка. Прокладка плоских проводов открыто и скрыто по разным строительным основаниям. Ознакомление с лучевым и узловым принципом заготовок и особенностями их монтажа | 24 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | .Монтаж электропроводок в стальных и пластмассовых трубах. Крепление труб по строительным основаниям и на опорных конструкциях. Соединение труб с ответвительным коробками и между собой. Заземление труб и коробок . Соединение тонкостенных труб. Затягивание проводов в трубы вручную и с помощью механизмов. | 24 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | Монтаж электропроводок на лотках и в коробах. Установка лотков и коробов и прокладка в них проводов и кабелей с использованием приспособлений . | 24 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2.5. Монтаж шинопроводов. | Монтаж тросовых проводок. Установка опорных и подвесных конструкций шинопроводов. Подвеска осветительного шинопровода ШОС к распределительному шинопроводу типа ШРА. Соединение секций шинопроводов между собой. Заземление секций шинопроводов. Присоединение электроприемников к шинопроводам. | 12 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2.6. Монтаж осветительных электроустановок. | Монтаж светильников и установки их при разного рода проводок. Монтаж электроустановочных изделий при различных проводках. Установка светильников с предварительной их зарядкой. Присоединение к сети различных электроустановочных изделий . Установка прожекторов , регулировка фокуса. Установка счетчиков и эвонков и присоединение их к сети | 24 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2.7. Монтаж кабельных линий. | Ступенчатая разделка кабеля. Наложение бандажей и резка кабелей. Снятие внешнего защитного покрова и броневых лент. Снятие внутренней « подушки». Обработка, разметка и надрезание герметической оболочки. Наложение заземляющих проводников на бронь и герметическую оболочку кабеля. Прокладка кабеля в земляных траншеях, на кабельных конструкциях. | 18 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
| Тема 2.8.Техническое обслуживание и ремонт электропроводок и осветительных электроустановок. | Ремонт всех видов электропроводок. Ремонт осветительных электропроводок. Ремонт светильников разных типов. Ремонт осветительных электроустановочных изделий . Технические и организационные работы по осветительным сетям и электропроводках. | 18 | ПК 1.1. -1.4. ОК 01.-11 |
|  | Квалификационная проверочная работа по специальности: «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям» По итогам производственной практики и выполнения квалификационных проверочных работ на третьем курсе обучающемуся присваивается третий или четвертый разряд по профессии электромонтажник по освещению и осветительным сетям. Виды работ: Выполнение соединения, ответвления и оконцевание жил проводов и кабелей различного сечения. Выполнение операции по техническому обслуживанию электроизмерительных приборов. Выполнение электропроводок различных типов, а также их ремонт. Монтаж установочной арматуры и светильников. Монтаж светильников всех типов. Ремонт светильников с лампами накаливания, люминесцентными, ДРЛ, ДРИ и другими. Трубные заготовки под электропроводки в стальных трубах, и в плассмасовых трубах. Монтаж шинопроводов ШОС, ШРА, ШМА. Технологический процесс заготовки лотков и коробов. Пробивные и крепежные работы Монтаж кабельных линий. Монтаж концевых муфт кабельных. Подготовка к монтажу ответвительных и соединительных кабельных муфт. Ремонт кабельных линий. Ремонт электропроводок всех видов . Пробивные и крепежные работы. Установка установочной осветительной арматуры . Заготовительные работы под монтаж электропроводок. Распайка РУ до 1000В. Разделка кабеля под соединение и опрессовки | 6 |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |
|  | Самостоятельная работа | 66 |  |
|  | Итого | 822 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ и производственной ПРАКТИКИ

# 3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  
учебных монтажных мастерских : «монтажная по освещению и осветительным сетям» и «лаборатория электроники, электротехники и электроизмерительных приборов»

# Оснащение:
1.Оборудование: сверлильный станок, стенды-тренажеры по монтажу осветительных электроустановок, по электроприводу производственных механизмов, кабины для подготовки к ДЭ по специальности.

2. Инструменты и приспособления: набор монтажного инструмента (пассатижи, утконосы,  бокарезы,  круглогубцы, отвертки шлицевые, крестовые, монтажный нож.), клещи КСИ, комбинированные клещи, электропаяльники, клеммники, установочная осветительная аппаратура, светильники, электроизмерительные приборы , отрезки проводов АПУНП, ПУНП, АПБПП, ПБПП, ПР, АПР, АПВ, ПВ, ПВГ и т.д..

3. Средства обучения: плакаты по темам, макеты, техническая литература, лабораторные работы, рабочие  чертежи, проекты, электрические схемы.

3.2.  Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Печатные издания

1.А.В.Суворин «Электромонтер строительных объектов», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2018 г.

2.Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: Учебник для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2013- 272с.

3.И.И.Алиев,М.Б.Абрамов Электрические аппараты. М;РадиоСофт,2011.

4.И.И. Алиев  Справочник по электротехнике и электрооборудованию. Ростов-на-Дону Феникс 2003г.

5.Журавлёва Л.В. Электроматериаловедение: Учебник для начального профессионального образования: М: ОИЦ «Академия» 2014 – 312с.

6.Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2012. – 352с.

7.Ю.Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для начального профессионального образования: М: ОИЦ «Академия» 2014 – 312с.

8.Правила технической эксплуатации Электроустановок потребителей. Учебно-практическое пособие. М. Кнорус, 2010г.

9.Правила устройства электроустановок Учебно-практическое пособие  М. Кнорус, 2011г.

10.Ю.Н.Поляков Электропроводка в квартире и на даче М. Лада ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД.2004г.

11.Черничкин М.Ю. Большая энциклопедия электрика. М; Эксмо,2011.

3.2.2. Дополнительные источники:

1.Каталог « Электрической продукции» М.Группа компании ИЕК. 2011г. 2.Каталог «Профессиональных электроизмерительных приборов» М. ООО «СОНЭЛ» 2011г.

3.Каталог «Диагностика в энергетике» М. Промышленная группа компании МЕГА» 2012г.Каталог Электрической продукции М, ООО «ЭФО» 2011г. 4.Каталог продукции «Систем проходных клемм» М.ООО «ВАГО КонтактРусь» 2012г.

5.А.Н.Бредихин, Э.И. Ландесман  Охрана труда. Электромонтажные работы М. Высшая школа. 1990г.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная и производственная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями  профессионального цикла, учебная практика – рассредоточено, производственная  - концентрировано.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  и производственной практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 года.

### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах). | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; выполняет чтение электрических принципиальных и монтажных схем; выполняет монтаж открытых и скрытых электропроводок в соответствии с технологией электромонтажных работ | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; выполняет монтаж светильников всех видов, различныхэлектроустанов очных изделий иаппаратовв соответствии с требованиями технической документации; выполняет операций по заземлению и занулению осветительных приборов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК1.3. Контролировать качество выполненных работ. | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения контроля качества монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет работы по контролю качества и надёжности монтажа осветительной сети; выполняет приемосдаточные испытания осветительной сети перед сдачей в эксплуатацию. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных и ремонтных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет работы по определению причин неисправностей осветительных сетей; выполняетдемонтаж и несложный ремонт осветительных сетей и оборудования в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |