Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа

профессионального модуля

ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

по профессии:

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

| Рассмотрена на заседании МК _________________________ _________________________ __________\______________ «_____» ___________ 20____г. Протокол №___ | Согласовано ________ / ____________ «___» __________ 20___г. ____________________ ___________________ | Утверждаю Зам. директора по УР ________ / Цыбизова А.В. «___» __________ 20___г. |
| --- | --- | --- |

Регистрационный № ________

«_____» _____________ 20___г.

Преподаватели

Боброва Наталья Николаевна

Воронин Сергей Алексеевич

(ФИО разработчика)

Рязань, 2019

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Организация-разработчик: ОГБПОУ  "Рязанский железнодорожный колледж"

Разработчики:

Боброва Н.Н., мастер п.о. высшей категории.

Воронин С.А., мастер п.о. первой категории.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |

1.паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ

профессионального модуля                                                      4

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

профессионального модуля                                                       8

### 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                     20

### 4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

### ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                               22

1.паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ профессионального модуля

### ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»

#### 1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

1.1.1. Перечень общих компетенций

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 3 | Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.1. | Производить подготовительные работы |
| ПК 3.2. | Выполнять различные типы соединительных электропроводок |
| ПК 3.3. | Устанавливать и подключать распределительные устройства |
| ПК 3.4. | Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей |
| ПК 3.5 | Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей |
| ПК 3.6 | Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей |

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| иметь практический опыт | выполнения внутри- и межблочных соединений различных типов; |
| --- | --- |
|  | установки и подключении щитов, шкафов, ящиков, вводных и распределительныхкоробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования; |
|  | установкии подключении приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля; |
|  | приемо-сдаточных испытаний монтажа вторичных устройств, измерения параметров и оценке качества монтажных работ и надежности контактных соединений; |
|  | демонтажа и несложного ремонта распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
| уметь | использовать техническую документацию на подготовку и производство электромонтажных работ; |
|  | производить работы по монтажу вторичных цепей различными способами; |
|  | пользоваться проектной документацией; |
|  | составлять простые электрические принципиальные и монтажные схемы; |
|  | использовать индустриальные методы монтажа вторичных цепей; |
|  | пользоваться инструментом для электромонтажных работ; |
|  | производить установку и крепление распределительных устройств, производить электрическое подключение распределительных устройств; |
|  | использовать при монтаже электрические принципиальные и монтажные схемы, другую проектную документацию; |
|  | использовать при монтаже инструменты, механизмы и приспособления; |
|  | производить настройку и регулировку устройств защиты и автоматики; |
|  | оценивать качество электромонтажных работ и надежность контактных соединений; |
|  | производить приемо-сдаточные испытания монтажа вторичных цепей и распределительных устройств; |
|  | пользоваться приборами для измерения параметров электрических цепей; |
|  | устанавливать причину неисправности распределительных устройств и вторичных цепей; |
|  | производить демонтаж неисправных участков цепей, оборудования, приборов и аппаратов; |
|  | производить несложный ремонт элементов распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | пользоваться при ремонте электрическими принципиальными и монтажными схемами; |
|  | применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ; оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; применять первичные средства пожаротушения в случае возникновения необходимости; |
| знать | состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ; |
|  | типы проводов и кабелей, используемых при монтаже вторичных цепей, технологию выполнения монтажа вторичных цепей различными способами; |
|  | требования к выполнению монтажа вторичных цепей; |
|  | типы и конструкцию, технологию монтажа распределительных устройств, техническую документацию для производства электромонтажных работ; |
|  | условные обозначения элементов вторичных цепей на электрических принципиальных и монтажных схемах; |
|  | общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | типы, устройство и принцип действия приборов и аппаратов вторичных цепей, технологию монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | методику настройки и регулировки устройств защиты и автоматики; |
|  | критерии оценки качества электромонтажных работ; |
|  | порядок сдачи-приемки распределительных устройств и вторичных цепей; |
|  | объем и нормы приемо-сдаточных испытаний; |
|  | состав и оформление приемо-сдаточных документов; |
|  | типовые неисправности распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей; |
|  | методы обнаружения неисправных приборов и аппаратов; |
|  | типы и методику применения контрольно-измерительных приборов; |
|  | правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем; |
|  | правила безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; |
|  | правила по охране труда и требования промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей; |

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего часов -714

Из них на освоение МДК- 132 часа,

на практики:

учебную -186 часов, в том числе самостоятельная работа – 42 часа,

производственную -396 часов, в том числе самостоятельная работа – 66 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ профессионального модуля

### 2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. |  | Объем профессионального модуля, час. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Самостоя- тельная работа |
|  |  |  | О | бучение по МДК | Практики |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. | Раздел 1 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей | 132 | 108 | 50 |  |  |  | 24 |
|  | Учебная практика, часов | 186 |  | 144 |  | 42 |
|  | Производственная практика, часов | 396 |  |  | 330 | 66 |
|  | Всего: | 714 | 108 |  | 50 |  | 144 | 330 | 132 |

2.2. Тематический план и содержание ПМ.03 «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей».

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций, формиро- ванию которых способствует элемент программы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей |  | 132 |  |
| МДК 03.01. Технология монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. |  | 96 |  |
| Тема 1.Воздушные линии электропередач до 1кв |  | 7 |  |
| Тема 1 .1.Общие сведения о воздушных линиях. | Содержание учебного материала Что представляет собой воздушные линии В каких случаях применяют воздушные линии | 1 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания. Тематика самостоятельной работы: Какие показатели характеризуют ВЛ Для чего используют линии электропередач до 1 кв. Воздействия климатических условий на ВЛ Габариты ВЛ Контрольные вопросы. | 1 |  |
| Тема1.2.Технология монтажа ВЛ напряжением до 1000В. | Содержание учебного материала Основные элементы воздушных линий Назначения опор, материалы применяемые для изготовления опор. Назначение изоляторов, материалы для изготовления изоляторов Провода и тросы. Детали и крепления для изоляторов Технология монтажа ВЛ Инструменты и приспособления ,механизмы при монтаже . | 1 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Практическое занятие Составление технологических карт. Схема стрелы провеса провода. Габарит провода. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания, решение задач и упражнений. Тематика самостоятельной работы: Каковы особенности монтажа линии электропередач напряжением до 1 кв. Ввод электроэнергии в частный дом Подключение к линии электропередач Контрольные вопросы. | 1 |  |
| Тема 1.3. Технология монтажа ВЛ выше 1кв. | Содержание учебного материала Основные элементы воздушных линий выше 1000В. Опоры, провода, тросы и их материал. Виды изоляторов Технология монтажа Механизмы и приспособления при монтаже Техника безопасности при монтаже | 1 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания. Тематика самостоятельной работы: Технологический процесс монтажа линии электропередач Разбивка трассы и рытье котлованов под опоры Сборка опор Подъем и установка опор. Техника безопасности при установке опор Раскатка проводов Соединение проводов и тросов Натягивание проводов, крепление проводов Правила безопасности при монтаже проводов и тросов Заземление воздушных линий Тестовый контроль. | 1 |  |
| Тема 1.4.Техническое обслуживание ВЛ до 1кв и выше 1кв. | Содержание учебного материала. Эксплуатация воздушных линий Неисправности и дефекты воздушных линий Осмотры воздушных линий Соблюдение техники безопасности при обслуживании ВЛ .Тестовый контроль Контрольная работа. | 1 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема1.5.Ремонт воздушных линий до 1кв и выше 1кв. | Содержание учебного материала Текущий ремонт. Капитальный ремонт Соблюдение технике безопасности Тестовый контроль. | 1 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания Тематика самостоятельной работы: Основные ремонтные операции выполняемые на ВЛ до 1кв и выше 1кв Техническая документация при ремонтных работах Техника безопасности при ремонтных работах. | 1 |  |
| Тема 2. Распределительные устройства в сетях напряжением до 1000В. |  | 68 |  |
| Тема 2.1.Пусковые и регулирующие аппараты в сетях напряжением до 1000В. | Содержание учебного материала Общие сведения об пусковых и регулирующих аппаратах Устройство и назначение аппаратов Размещение аппаратов управления и распределительных устройств в сетях напряжением до 1000В Монтаж распределительных устройств до 1000В Техническое обслуживание РУ до 1000В Ремонт электрических аппаратов и установок в сетях напряжением до 1000В Техника безопасности при монтаже и ремонте. Тестовый контроль. Самостоятельная работа. по выполнению составления электрических схем цепи управления. | 25 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Практическое занятие. Составление технологических карт. | 10 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания Тематика самостоятельной работы: Состав и содержание технической документации на производство электромонтажных работ Типы проводов и кабелей используемых при монтаже Технология монтажа РУ Общие требования к установке приборов и аппаратов вторичных цепей Типы ,устройство и принцип действия приборов и аппаратов Типовые неисправности электрических проводок, распределительных устройств, приборов и аппаратов вторичных цепей Правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем Правила техники безопасности при монтаже Техническое обслуживание РУ до 1000В Контрольные вопросы. Тестовый контроль. | 8 |  |
| Тема 2.2. Электрические машины. | Содержание учебного материала. Общие сведения об электрифицированном промышленном оборудовании Асинхронные и синхронные электродвигатели Электрические машины постоянного и переменного тока Монтаж электрических машин Техническое обслуживание электрических машин Чтение электрических схем электроприводов производственных механизмов. Составление электрических схем электроприводов производственных механизмов. Неисправности и ремонт электрических машин Техника безопасности при монтаже и ремонте электрических машин Объем и испытание электрических машин | 7 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Практическое занятие. Составление технологических карт по монтажу, ремонту, обслуживанию. | 12 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания ,решение задач и упражнений по образцу Тематика самостоятельной работы: Структурная схема силового электрооборудования Устройство и принцип работы электрических машин Технология монтажа электрических машин Схемы электроприводов производственных механизмов Обслуживание электрических машин Причины неисправностей электрических машин и их устранение Соблюдение техники безопасности Контрольные вопросы, тестовый контроль. | 8 |  |
| Тема2.3. Трансформаторы. | Содержание учебного материала Силовые трансформаторы и автотрансформаторы Схемы и группы соединения обмоток Параллельная работа трансформаторов Основные типы обмоток силовых трансформаторов Способы регулирования напряжения трансформаторов Техническое обслуживание силовых трансформаторов Ремонт силовых трансформаторов Техника безопасности при монтаже и ремонте трансформаторов | 5 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Практическое занятие. Составление технологических карт по монтажу, ремонту, обслуживанию. | 9 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания Тематика самостоятельной работы: Конструкция и технические характеристики Обозначение трансформаторов Распределение трансформаторов по габаритам Схемы и группы соединения обмоток Назначение измерительных трансформаторов Монтаж силовых трансформаторов Монтаж измерительных трансформаторов Техническое обслуживание силовых трансформаторов Техническое обслуживание измерительных трансформаторов Неисправности силовых трансформаторов Неисправности измерительных трансформаторов тока и напряжения Соблюдение техники безопасности Контрольные вопросы, тестовый контроль. | 1 |  |
| Тема 3. Распределительные устройства выше 1000В. |  | 21 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
| Тема 3.1.Элементы устройства и монтаж трансформаторных подстанций напряжением 6-10кВ. | Содержание учебного материала. Общие сведения о комплектных трансформаторных подстанциях на 6(10) кВ Техническая документация на подстанциях Объемные подстанции Объемные электротехнические помещения Монтаж комплектных трансформаторных подстанций Электрооборудование комплектных трансформаторных подстанций. Техническое обслуживание КТП. Ремонт КТП. | 1 |  |
|  | Практическое занятие. Составление технологических карт. | 7 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий, выполнение домашнего задания. Тематика самостоятельной работы: Что представляет собой КТП Как подразделяются КТП Из каких элементов комплектуются КТП Что представляет собой объемная подстанция Что представляет собой объемное электротехническое помещение Какие требования предъявляются к строительным организациям перед монтажом подстанций Контрольные вопросы, тестовый контроль. | 1 |  |
| Тема 3.2.Монтаж комплектных распределительных устройств на 6(10)кВ. | Содержание учебного материала. Конструкция комплектных РУ на 6(10)кВ Назначения комплектных РУ Технология монтажа КРУ. Установка КРУ Заземление комплектных РУ Монтаж опорных и проходных изоляторов Монтаж шин Техническое обслуживание РУ и измерительных трансформаторов. Ремонт электрических аппаратов РУ напряжением выше 1000В. Техника безопасности при монтаже и при ремонтных работах . | 2 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Практическое занятие. Составление технологических карт. | 8 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятий ,выполнение домашнего задания. Тематика самостоятельной работы: Что представляют собой КРУ и КРУН Как подразделяются КРУ по способу установки аппаратов Каковы классификация и назначение КСО Назовите основные элементы камер КСО Каково назначение изоляторов Как подразделяются изоляторы по способу установки Какова конструкция опорных изоляторов Как устанавливаются проходные изоляторы Что представляют собой шины Из какого материала изготавливают токоведущие шины Как производится правка и изгибания шин Какие инструменты и приспособления применяются при изготовлении шин Соединение и окраска шин Соблюдение техники безопасности при монтаже элементов комплектных распределительных устройств Контрольная работа, тестовый контроль. | 1 |  |
| Тема 3. 3. Стандартизация и контроль качества продукции. | Содержание учебного материала Стандарты и технические условия Общие положения ЕСКД и ЕСТД Общие понятия метрологии Контроль и качество продукции Практические занятия: Организация технического контроля на производстве. Система управления качеством продукции. | 1 2 | ПК 3.1. -3.6. ОК 01.-11. |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Проработка конспекта занятий, выполнение домашних заданий. Тематика самостоятельной работы: Что такое качество продукции. Каковы основные показатели качества продукции Перечислите основные цели стандартизации. Каковы назначение ЕСКД и ее классификационные группы. Каков порядок применения стандартов ЕСКД Каковы основные положения сертификации товаров и ее роль в управлении качеством продукции Контрольная работа ,контрольные вопросы. | 1 |  |
|  | Консультации в рамках ПА | 6 |  |
|  | Экзамен | 6 |  |
| Учебная практика Виды работ: Монтаж осветительных щитков, пунктов. Присоединение проводок к зажимам согласно схем Монтаж понижающих трансформаторов. Монтаж электрических счетчиков однофазных и трехфазных. Проверка схем соединения. Монтаж силовых ящиков разной модификации (ЯРП, ЯВП,ЯРП и т.д.). Монтаж вводно-распределительных устройств ШВУ на напряжение 380/ 220 и 220/127В от четырехпроводных электрических сетей с глухозаземленной нейтралью. Чтение схем вводно-распределительных устройств осветительных электроустановок жилых домов (ВРС, ВУД, ВУШ, ШВ, ШС, ЩЭ,ЩВУ,ЩК). Комплектация вводно- распределительных устройств до 1000В. Техническое обслуживание осветительных щитков, пунктов. Техническое обслуживание силовых ящиков, пунктов, шкафов, щитков. Ремонт вводно-распределительных устройств до 1000В. Профилактический осмотр на воздушных линиях. Контрольные измерения на линии. Проведения проверки опор на загнивание. Различные способы пропитки древесины, переносным прибором РДП-4В для антисептирования древесины .Выбор антисептика .Ознакомление с правилами пользования приспособлениями для прокола древесины. Осмотр воздушных линий. Ремонт воздушных линий. Осмотр состояния аппаратов и его оценка .Монтаж рубильников. предохранителей, пакетных выключателей, автоматов, кнопок и ключей управления. Монтаж магнитных пускателей, контакторов и тепловых реле. Освоение приемов сборки схем, включающих пускорегулирующую аппаратуру. Разборка аппаратов, определение вида повреждения..Выполнение ремонтных операций. Проверка аппаратов после ремонта .Осмотр контроллеров, проверка состояния контактов ,их осмотр ,ремонт или замена ,замена контактных пружин .Сборка и регулировка контроллера после ремонта. Ремонт неподвижных контактных соединений магнитного пускателя .Проверка, чистка и регулировка главных и блокировочных контактов. Проверка исправности катушек Проверка и ремонт механической части. Проверка теплового реле и замена нагревательного элемента. Сборка и опробование контакторов, пускателей и реле. Монтаж электродвигателей. Транспортировка электродвигателей. Осмотр электродвигателей. Съем замена подшипников. Выемка ротора с помощью приспособления .Сборка электродвигателя .Проверка зазоров. Проверка изоляции обмоток двигателей. Сушка двигателей воздуходувкой, током короткого замыкания и индукционным нагревом .Присоединение проводов к клеммам электродвигателя. Осмотр электродвигателя, определение технического состояния его узлов. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Пуск электродвигателей при помощи магнитных пускателей и контакторов. Ремонт электродвигателей переменного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта .Определение искривления вала. Проверка состояния выводов ,контактных колец, щеткодержателей, замена и притирка щеток .Ремонт машин постоянного тока. Сборка и разборка электродвигателей во время проведения ремонта .Чистка обмоток. Ремонт коллектора и щеточного устройства. Определение дефектов обмоток .Ознакомление с процессом сушки обмоток. Освоение навыков по техническому обслуживанию силовых трансформаторов : замер температуры нагрева трансформатора, контроль нагрузки трансформатора и ее оценка, проверка состояния газового реле, контролирование уровня масла, взятие пробы масла и ее оценка, долив масла, проверка состояния заземления. Определение дефектов в трансформаторах и их устранение .Ремонт магнитопроводов: контроль изоляции стяжных шпилек магнитопровода, замена стальных листов, проверка крепежных деталей. Ремонт вводов: замена вводов, армирование фарфоровых изоляторов, выбор армировочной замазки .Сборка вводов. Техническое обслуживание и ремонт измерительных трансформаторов. Выполнение ремонтных работ при обнаружении повреждений в трансформаторах тока. Выполнение обязанностей обслуживающего персонала при профилактическом осмотре распределительных устройств. Ремонт масленых выключателей, разъединителей, высоковольтных предохранителей, распределительных шин, заземляющих устройств ,приводов, главных ,соединительных шин. Ознакомление с операциями замены дефектного шва. Самостоятельная работа обучающихся | 186 |  |
| Производственная практика Виды работ: Выполнение соединений проводов сети с медными проводами осветительной арматуры Оконцевание однопровалочных и многопроволочных жил обжатием в кольцевых наконечниках Установка и присоединение счетчиков, схемы присоединения. Комплектация квартирных щитков, этажных щитков, силовых щитков, шкафов, вводных-распределительных устройств, Подъем опор различными способами. Раскатка проводов. Подъем и крепление проводов. Натяжка проводов с помощью механизмов для натяжки проводов. Монтаж рубильников, предохранителей, пакетных выключателей, кнопок и ключей управления. Разборка аппаратов, определение вида повреждения. Выполнение ремонтных операций. Ремонт неподвижных контактных соединений магнитного пускателя, контакторов. Сборка и опробование контакторов, пускателей и реле. Подъем электродвигателей на фундамент. Осмотр двигателя. Съем полумуфт, шкивов и зубчатых колес .Съем и замена подшипников. Выемка подшипников .Выемка ротора с помощью приспособления. Промывка и заполнение смазкой подшипников. Продувка обмоток сжатым воздухом. Сборка электродвигателя. Проверка нагрева корпуса и подшипников, состояния крышек над вводными контактами. Чистка контактов пусковой аппаратуры. Ремонт магнитопроводов, вводов, поврежденных стержней, переключателей, предохранителей, ремонт расширителя, маслоуказателя. Техническое обслуживание и ремонт измерительных трансформаторов. Выполнение ремонтных работ при обнаружении повреждений в трансформаторе тока Монтажные работы при распределительных устройствах выше 1000В. Самостоятельная работа обучающихся Экзамен по модулю. | 396 |  |
|  | Итого: | 714 |  |

### 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технологии электромонтажных работ оснащенный оборудованием:

- рабочие места на 25-30 обучающихся;

- автоматизированное рабочее место преподавателя;

- учебно-методический комплекс  по МДК.03.01.

техническими средствами:

- персональный компьютер, с программным обеспечением общего пользования с антивирусной защитой;

- многофункциональное устройство;

- программное обеспечение: компьютерные обучающие, контролирующие и профессиональные программы.

- теле-аудиоаппаратура и учебные электронные материалы (диски, видео, фото, слайды (мультимедиа презентации) по темам МДК.03.01.).

Лаборатория «Технологии электромонтажных работ, оснащенная:

- мультимедийная техника и АРМ преподавателя (мастера п/о) с выходом в Internet, электронные образовательные ресурсы;

- лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ  по ПМ.03.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

_Стенды-тренажеры  по ПРА:

#### 3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

1.А.В.Суворин «Электромонтер строительных объектов», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2018 г.

2.Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: Учебник для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2013- 272с.

3.И.И.Алиев,М.Б.Абрамов Электрические аппараты. М;РадиоСофт,2011.

4.И.И. Алиев  Справочник по электротехнике и электрооборудованию. Ростов-на-Дону Феникс 2003г.

5.Журавлёва Л.В. Электроматериаловедение: Учебник для начального профессионального образования: М: ОИЦ «Академия» 2014 – 312с.

6.Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учебное пособие для начального профессионального образования – М.: ОИЦ «Академия», 2012. – 352с.

7.Ю.Д. Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учебник для начального профессионального образования: М: ОИЦ «Академия» 2014 – 312с.

8.Правила технической эксплуатации Электроустановок потребителей. Учебно-практическое пособие. М. Кнорус, 2010г.

9.Правила устройства электроустановок Учебно-практическое пособие  М. Кнорус, 2011г.

10.Ю.Н.Поляков Электропроводка в квартире и на даче М. Лада ЦИТАДЕЛЬ-ТРЕЙД.2004г.

11.Черничкин М.Ю. Большая энциклопедия электрика. М; Эксмо,2011.

3.2.2. Дополнительные источники:

1.Каталог « Электрической продукции» М.Группа компании ИЕК. 2011г. 2.Каталог «Профессиональных электроизмерительных приборов» М. ООО «СОНЭЛ» 2011г.

3.Каталог «Диагностика в энергетике» М. Промышленная группа компании МЕГА» 2012г.Каталог Электрической продукции М, ООО «ЭФО» 2011г. 4.Каталог продукции «Систем проходных клемм» М.ООО «ВАГО КонтактРусь» 2012г.

5.А.Н.Бредихин, Э.И. Ландесман  Охрана труда. Электромонтажные работы М. Высшая школа. 1990г.

### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить подготовительные работы | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения подготовительных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет технологические операции и приёмы выполнения подготовительных работ; чтение чертежей и технической документации | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда; выполняет выбор типа проводов и кабелей для монтажа вторичных цепей в соответствии с требованиями технической документацией; выполняет монтаж электропроводок вторичных цепей различными способами в соответствии с технологией выполнения работ; выполняет внутри- и межблочные соединительные электропроводки различных типов. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет установку и подключение щитов, шкафов, ящиков, вводных и осветительных коробок для шинопроводов и другого аналогичного оборудования в соответствии с технологией выполнения работ; выполняет электрические подключения распределительных устройств. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |
| ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей | Организует подготовку инструментов, материалов, оборудования и приспособлений для выполнения монтажных работ в соответствии с требованиями стандартов рабочего места и охраны труда; выполняет подключение приборов и аппаратов дистанционного, автоматического управления, устройств сигнализации, релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов, приборов и аппаратов регулирования и контроля с учетом технологии выполнения работ и требований к выполнению монтажа вторичных цепей | Экспертное наблюдение выполнения практических работ на учебной и производственной практиках: оценка процесса оценка результатов |